## Hoja1
Proporción de energía insatisfecha (%) | Número de baterías (89 Wh) | Almacenamiento instalado (Wh) | Número de paneles de 20 Wp | Número de paneles de 50 Wp | Potencia pico instalada (Wp) | Precio (USD) | Precio por casa (USD) | Surplus energy (kWh/año) | LCOE (USD/kWh) | cable (mm2)
0% | 31 | 2759 | 1 | 25 | 1270 | 11606.06 | 2901.515 | 1801 | 7.13 | 16
4.43% | 19 | 1691 | 2 | 23 | 1190 | 8573.65 | 2143.4125 | 1686 | 5.56 | 16
9.35% | 16 | 1424 | 0 | 15 | 750 | 6570.61 | 1642.6525 | 958.19 | 4.57 | 10
14.24% | 13 | 1157 | 0 | 14 | 700 | 5478.42 | 1369.605 | 888.25 | 3.95 | 10
19.13% | 11 | 979 | 2 | 11 | 590 | 4645.12 | 1161.28 | 717.82 | 3.54 | 10
24.03% | 9 | 801 | 0 | 11 | 550 | 4074.31 | 1018.5775 | 664.52 | 3.34 | 10
29.35% | 8 | 712 | 2 | 8 | 440 | 3455.49 | 863.8725 | 493.66 | 3.02 | 6
34.32% | 7 | 623 | 1 | 7 | 370 | 3057.37 | 764.3425 | 392.37 | 2.93 | 6
39.79% | 6 | 534 | 1 | 6 | 320 | 2562.16 | 640.54 | 324.87 | 2.62 | 4
45.19% | 5 | 445 | 1 | 5 | 270 | 2218.95 | 554.7375 | 259 | 2.54 | 4
49.97% | 4 | 356 | 2 | 4 | 240 | 1544.9 | 386.225 | 224.58 | 1.67 | 4
56.8% | 3 | 267 | 0 | 4 | 200 | 1198.58 | 299.645 | 178 | 1.48 | 2.5
60.42% | 2 | 178 | 2 | 3 | 190 | 965.2 | 241.3 | 176 | 1.26 | 2.5
65.38% | 2 | 178 | 2 | 2 | 140 | 852.49 | 213.1225 | 108 | 1.33 | 2.5
71.46% | 1 | 89 | 1 | 2 | 120 | 552.96 | 138.24 | 95.6 | 1 | 1.5
77.25% | 1 | 89 | 1 | 1 | 70 | 440.25 | 110.0625 | 32.65 | 1.05 | 1.5
80.53% | 1 | 89 | 0 | 1 | 50 | 385.34 | 96.335 | 11.49 | 1.1 | 1.5
82.88% | 1 | 89 | 2 | 0 | 40 | 382.45 | 95.6125 | 3.63 | 1.25 | 1.5
90.7% | 1 | 89 | 1 | 0 | 20 | 327.53 | 81.8825 | 0 | 2.05 | 1.5
Proporción de energía insatisfecha (%),Número de baterías (89 Wh),Almacenamiento instalado (Wh),Número de paneles de 20 Wp,Número de paneles de 50 Wp,Potencia pico instalada (Wp),Precio (USD),Precio por casa (USD),Surplus energy (kWh/año),LCOE (USD/kWh),cable (mm2)
0,31,2759,1,25,1270,11606.06,2901.515,1801,7.13,16
0.0443,19,1691,2,23,1190,8573.65,2143.4125,1686,5.56,16
0.0935,16,1424,0,15,750,6570.61,1642.6525,958.19,4.57,10
0.1424,13,1157,0,14,700,5478.42,1369.605,888.25,3.95,10
0.1913,11,979,2,11,590,4645.12,1161.28,717.82,3.54,10
0.2403,9,801,0,11,550,4074.31,1018.5775,664.52,3.34,10
0.2935,8,712,2,8,440,3455.49,863.8725,493.66,3.02,6
0.3432,7,623,1,7,370,3057.37,764.3425,392.37,2.93,6
0.3979,6,534,1,6,320,2562.16,640.54,324.87,2.62,4
0.4519,5,445,1,5,270,2218.95,554.7375,259,2.54,4
0.4997,4,356,2,4,240,1544.9,386.225,224.58,1.67,4
0.568,3,267,0,4,200,1198.58,299.645,178,1.48,2.5
0.6042,2,178,2,3,190,965.2,241.3,176,1.26,2.5
0.6538,2,178,2,2,140,852.49,213.1225,108,1.33,2.5
0.7146,1,89,1,2,120,552.96,138.24,95.6,1,1.5
0.7725,1,89,1,1,70,440.25,110.0625,32.65,1.05,1.5
0.8053,1,89,0,1,50,385.34,96.335,11.49,1.1,1.5
0.8288,1,89,2,0,40,382.45,95.6125,3.63,1.25,1.5
0.907,1,89,1,0,20,327.53,81.8825,0,2.05,1.5